## Лист1
OOO "Грэйдмакс"
115114, город Москва, Дербеневская набережная,
дом 7, строение 2, этаж 3 пом I комн. 35 (РМ 58)
Телефон/факс : (495) 640-01-45
ИНН/КПП: 7725416680/772501001, ОГРН: 1187746052163
www.grademax.ru
№ | Описание | Код | цена в евро с ндс | в наличии шт. на складе в Грэйдмакс срок 1 день
1 | Автоматич.выключ. MS116-20 15кА с регулир. тепловой защитой 16A-20А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM250000R1013 | 29.54
2 | Автоматич.выключ. MS116-25 15кА с регулир. тепловой защитой 20A-25А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM250000R1014 | 32.578
3 | Автоматич.выключ. MS116-32 10кА с регулир. тепловой защитой 25A-32А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM250000R1015 | 41.832
4 | Автоматич.выключ. MS132-4.0 100кА с регулир. тепловой защитой 2.5A-4А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1008 | 25.9252
5 | Автоматич.выключ. MS132-6.3 100кА с регулир. тепловой защитой 4A-6.3А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1009 | 22.8723
6 | Автоматич.выключ. MS132-10 100кА с регулир. тепловой защитой 6.3A-10А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1010 | 24.6932
7 | Автоматич.выключ. MS132-16 50кА с регулир. тепловой защитой 10A-16А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1011 | 28.8288
8 | Автоматич.выключ. MS132-20 50кА с регулир. тепловой защитой 16A-20А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1013 | 33.7008
9 | Автоматич.выключ. MS132-25 50кА с регулир. тепловой защитой 20A-25А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1014 | 31.2368
10 | Автоматич.выключ. MS132-32 25кА с регулир. тепловой защитой 25A-32А Класс тепл. расцепит. 10 | 1SAM350000R1015 | 48.6066
11 | Тепловое реле TA75-DU-52 для контакторов A50..A75 | 1SAZ321201R1004 | 73.7776
12 | Тепловое реле TA110-DU-110 для контакторов типа A95..A110 | 1SAZ411201R1002 | 89.5608
13 | Реле перегрузки тепловое TF42-1.0 диапазон уставки 0,74…1,00А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1023 | 16.9764
14 | Реле перегрузки тепловое TF42-5.7 диапазон уставки 4,20…5,70А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1038 | 16.9764
15 | Реле перегрузки тепловое TF42-7.6 диапазон уставки 5,70…7,60А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1040 | 16.9764 | 4
16 | Реле перегрузки тепловое TF42-10 диапазон уставки 7,6…10А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1043 | 16.9764 | 2
17 | Реле перегрузки тепловое TF42-16 диапазон уставки 13…16А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1047 | 17.5784
18 | Реле перегрузки тепловое TF42-29 диапазон уставки 24…29А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1052 | 22.0696 | 2
19 | Реле перегрузки тепловое TF42-35 диапазон уставки 29…35А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1053 | 22.0696
20 | Реле перегрузки тепловое TF42-38 диапазон уставки 35…38А для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1055 | 26.6756
21 | Контактор NF22E-13 100-250BAC/DC | 1SBH137001R1322 | 13.538
22 | Контактор NF22E-14 250-500BAC/DC | 1SBH137001R1422 | 18.3183
23 | Контактор AF09-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 1SBL137001R1310 | 13.608
24 | Контактор AF12-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 1SBL157001R1310 | 15.12
25 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 1SBL177001R1310 | 16.2988
26 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 1SBL237001R1300 | 18.704
27 | Контактор AF30-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 1SBL277001R1300 | 29.232
28 | Контактор AF38-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 1SBL297001R1300 | 36.33
29 | Контактор AF52-30-00-13 53А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SBL367001R1300 | 70.1232
30 | Контактор AF65-30-00-13 65А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SBL387001R1300 | 91.1952
31 | Контактор AF80-30-00-13 80А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SBL397001R1300 | 119.042
32 | Контактор AF96-30-00-13 96А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SBL407001R1300 | 104.1516
33 | Контактный блок CA5-01 1Н3 фронтальный для A9..A110 | 1SBN010010R1001 | 2.1868
34 | Контактный блок CA5-10 1НО фронтальный для A9..A110 | 1SBN010010R1010 | 2.212
35 | Контактный блок CAL5-11 1HO+1НЗ боковой для A9..A75 | 1SBN010020R1011 | 5.922
36 | Контакт CA4-01 (1НЗ) фронтальный для контакторов AF09…AF96 реле NF22E…NF40E | 1SBN010110R1001 | 1.8562
37 | Контакт CA4-10 (1НО) фронтальный для контакторов AF09…AF96 реле NF22E…NF40E | 1SBN010110R1010 | 1.778
38 | Контакт CAL4-11 (1НО, 1НЗ) боковой для контакторов AF09…AF96 реле NF22E…NF40E | 1SBN010120R1011 | 4.2224 | 15
39 | VE5-1 | 1SBN030110R1000 | 12.1464
40 | Блокировка электромеханическая VEM4 для контакторов AF09…AF38 | 1SBN030111R1000 | 8.6744
41 | Реверсивная эл/мех блокировка VЕ-5-2 для А50.. А110 | 1SBN030210R1000 | 16.0581
42 | Рубильник OT160E3 3х полюсный на 160A (в комплекте с ручкой OHB6 5J6 и переходником 210мм OXP6x210) | 1SCA022257R5950 | 10.2816
43 | Рубильник OT160E3-2 до 160А 3х-полюсный (без ручки управления) | 1SCA022297R4060 | 8.568
44 | Ручка YAST1 для ОТ160 | 1SCA022301R5350 | 4.515
45 | Рубильник OT160M3 (PRO M) до 160А 3х-полюсный (с ручкой управлен ия) для монтажа на DIN-рейку или монтажную плату | 1SCA022317R3260 | 8.568
46 | Переключатель OMU1PB 3-х поз.(1-0-2) (одноуровневый) 10 А | 1SCA022532R5960 | 11.219
47 | Переключатель ONA03M 2-х поз.(0-1) (трехуровневый) 25 А | 1SCA022572R5800 | 17.2748
48 | Предохранитель OFAF000H100 100A тип gG размер000, до 500В | 1SCA022627R1550 | 3.6772
49 | Рубильник OT250E03 до 250А 3-полюсный (без ручки управления) | 1SCA022709R8610 | 96.8027
50 | Рубильник OT200E03 до 200А 3-полюсный (без ручки управления) | 1SCA022712R1010 | 85.9678
51 | Рубильник OT315E03 до 315А 3-полюсный (без ручки управления) | 1SCA022727R5910 | 132.2714
52 | Рубильник OT400E03 до 400А 3-полюсный (без ручки управления) | 1SCA022727R7960 | 161.1226
53 | Ручка управления OTV250EK черная для прямой установки на рубильн ики OT200..250 | 1SCA022763R2700 | 13.7326
54 | Ручка управления OTV400EK (черная) для прямой установки на рубил ьники OT315..400 | 1SCA022763R2960 | 18.3064
55 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки уп равления) | 1SCA022764R1950 | 405.8334
56 | Реверсивный рубильник OT200E03C до 200A 3-полюсный (без ручки уп равления) | 1SCA022764R2920 | 189.4498
57 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) | 1SCA022764R3060 | 257.9976
58 | Рубильник OT630E03 до 630A 3-полюсный (без ручки управления) | 1SCA022775R3670 | 265.6539
59 | Ручка управления OTV250ECK (черная) для прямого монтажа на реверсивные рубильники OT160..250Е_С | 1SCA022783R0090 | 13.993
60 | Ручка управления OTV400ECK (черная) для прямой установки на реве рсивные рубильники OT315..400Е_С | 1SCA022783R0170 | 18.088
61 | Ручка OHB65J6E-RUH (черная) с символами на русском для управлени я через дверь рубильниками ОТ160...250 | 1SCA100231R1001 | 11.3591
62 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C | 1SCA100233R1001 | 11.9868
63 | Рубильник OT16F3 до 16А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA104811R1001 | 8.1403 | 20
64 | Рубильник OT25F3 до 25А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA104857R1001 | 8.2029
65 | Реверсивный рубильник OT25F3С до 25А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA104863R1001 | 25.346
66 | Рубильник OT40F3 до 40А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA104902R1001 | 11.612
67 | Реверсивный рубильник OT40F3С до 40А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA104913R1001 | 30.7688
68 | Рубильник OT100F3 до 100А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажная плата (с резерв. ручкой) | 1SCA105004R1001 | 31.5252
69 | Реверсивный рубильник OT100F3C до 100А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) | 1SCA105008R1001 | 85.8619 | 1
70 | Рубильник OT125F3 до 125А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA105033R1001 | 40.7873
71 | Реверсивный рубильник OT125F3C до 125А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) | 1SCA105037R1001 | 97.711
72 | Рубильник OT63F3 до 63А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA105332R1001 | 15.678
73 | Реверсивный рубильник OT63F3C до 63А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) | 1SCA105338R1001 | 51.8633
74 | Реверсивный рубильник OT80F3C до 80А 3-полюсный для установки на DIN- рейку или монтажную плату (без ручки) | 1SCA105402R1001 | 63.7392
75 | Рубильник OT80F3 до 80А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1SCA105798R1001 | 18.5842
76 | Ручка управления OHBS3/1 (черная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F | 1SCA108319R1001 | 2.548
77 | Ручка управления OHRS3/1 (красная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F | 1SCA108688R1001 | 2.604
78 | Переключатель OMU2PBR 3-х поз.(1-0-2) (двухуровневый) 10 А | 1SCA113958R1001 | 14.3336
79 | Выключатель автоматический T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F | 1SDA054117R1 | 378.139 |  | Гарантия лучшей цены!
80 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F | 1SDA054317R1 | 331.8663 |  | Гарантия лучшей цены!
81 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F | 1SDA054396R1 | 487.676 |  | Гарантия лучшей цены!
82 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA066803R1 | 78.1952 |  | Гарантия лучшей цены!
83 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 50-500 3p F F | 1SDA066804R1 | 78.1952 |  | Гарантия лучшей цены!
84 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 63-630 3p F F | 1SDA066805R1 | 78.1952 | 1 | Гарантия лучшей цены!
85 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA066806R1 | 78.1952 |  | Гарантия лучшей цены!
86 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA066807R1 | 78.1952 |  | Гарантия лучшей цены!
87 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA066808R1 | 89.25 |  | Гарантия лучшей цены!
88 | Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA066809R1 | 109.4884 | 2 | Гарантия лучшей цены!
89 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 160-1600 3p F F | 1SDA067020R1 | 127.386 |  | Гарантия лучшей цены!
90 | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA068056R1 | 163.3983 |  | Гарантия лучшей цены!
91 | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA068057R1 | 169.0905 |  | Гарантия лучшей цены!
92 | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F | 1SDA068058R1 | 126.714 |  | Гарантия лучшей цены!
93 | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | 1SDA068059R1 | 127.6568 |  | Гарантия лучшей цены!
94 | Кнопка двойная MPD1-11С (зеленая/красная) прозрачная линза без т екста | 1SFA611130R1108 | 6.118
95 | Контактный блок MCB-10 фронтального монтажа 1НО | 1SFA611610R1001 | 1.2561 | 11
96 | Патрон MLB-1 230В д/лампы до 230В AC | 1SFA611620R1001 | 2.0294
97 | Корпус кнопочного поста MEP1-0 на 1 элемент пластиковый | 1SFA611811R1000 | 4.9224
98 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика | 1SFA616920R8120 | 0.20314
99 | Шильдик KA1-8121 широкий | 1SFA616920R8121 | 0.11326
100 | Кнопка CP1-30G-10 зеленая без фиксации 1HO | 1SFA619100R3012 | 3.3141
101 | Кнопка CP1-30R-01 красная без фиксации 1HЗ | 1SFA619100R3041 | 3.3141
102 | Лампа СL-100R красная сигнальная (лампочка отдельно) только для дверного монтажа | 1SFA619402R1001 | 1.9693
103 | Лампа СL-100G зеленая (лампочка отдельно) только для дверного мо нтажа | 1SFA619402R1002 | 1.9693
104 | Лампа СL-100Y желтая (лампочка отдельно) только для дверного мон тажа | 1SFA619402R1003 | 1.9693
105 | Лампа CL-502R красная со встроенным светодиодом 24В AC/DC | 1SFA619402R5021 | 0.2184
106 | Лампа CL-502G зеленый со встроенным светодиодом 24В AC/DC | 1SFA619402R5022 | 0.2184
107 | Контактор AF116-30-00-13 116А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SFL427001R1300 | 169.33
108 | Контактор AF146-30-11-13 146А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SFL467001R1311 | 220.1555
109 | Контактор AF190-30-11-13 190А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SFL487002R1311 | 236.152
110 | Контактор AF205-30-11-13 205А AC3, катушка 100-250В AC/DC | 1SFL527002R1311 | 277.48
111 | Контактор A300-30-11 (300А AC3) катушка управления 220-230В AC | 1SFL551001R8011 | 837.298
112 | Реверсивная сблокировка VM300H (горизонтальная) для контакторов А(F)95-А(F)185 и А(F)210-А(F)300 | 1SFN034700R1000 | 20.734
113 | Предохранитель плавкий 5x20мм 1А FU520 | 1SNA008290R1300 | 0.2828
114 | Предохранитель плавкий 5x20мм 2А FU520 | 1SNA008291R0000 | 0.2828
115 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | 1SNA118368R1600 | 0.19726 | 20
116 | Реле контроля уровня жидкости CM-ENS ( мин/макс (чувствит. 5-100 кОм)), 220-240В АС, 1ПК | 1SVR430851R1100 | 1.4952
117 | Реле времени CT-ERD.12 модульное (задержка на включ.) 24-48B DC, 24-240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК | 1SVR500100R0000 | 23.541
118 | Реле времени CT-AHD.12 модульное (задержка на отключ.) 24-48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК | 1SVR500110R0000 | 22.5288
119 | Реле контроля CM-PVS.41S без контр нуля, Umin/Umax=3x300-380В/420- 500BAC, обрыв, чередование, tрег =0-30с, 2ПК, винтовые клеммы | 1SVR730794R3300 | 84.224
120 | Трехфазное реле контроля напряжения CM-PFS.S (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК, винтовые клеммы | 1SVR730824R9300 | 38.234
121 | Выключатель E214-16-202 | 2CCA703030R0001 | 9.5268
122 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C16 | 2CCS861001R0164 | 38.6132
123 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C16 | 2CCS863001R0164 | 113.8627
124 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C20 | 2CCS863001R0204 | 113.8627
125 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 | 2CCS863001R0254 | 113.8627
126 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C32 | 2CCS863001R0324 | 113.8627
127 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 | 2CCS863001R0404 | 126.6327
128 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C50 | 2CCS863001R0504 | 126.6327
129 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C63 | 2CCS863001R0634 | 126.6327
130 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C80 | 2CCS863001R0804 | 161.5766
131 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C125 | 2CCS863001R0844 | 174.9576
132 | Автом.выключат.1 полюс. S801C C80 | 2CCS881001R0804 | 26.88
133 | Автом.выключат.1 полюс. S801C C100 | 2CCS881001R0824 | 26.88
134 | Автом.выключат.1 полюс. S801C C125 | 2CCS881001R0844 | 28.3101
135 | Автом.выключат.3 полюс. S803C D80 | 2CCS883001R0801 | 102.158
136 | Автом.выключат.3 полюс. S803C C80 | 2CCS883001R0804 | 89.614
137 | Автом.выключат.3 полюс. S803C D100 | 2CCS883001R0821 | 102.158
138 | Автом.выключат.3 полюс. S803C C100 | 2CCS883001R0824 | 89.614
139 | Автом.выключат.3 полюс. S803C D125 | 2CCS883001R0841 | 102.158
140 | Автом.выключат.3 полюс. S803C C125 | 2CCS883001R0844 | 89.614
141 | Автом.выключат.4 полюс. S804C C80 | 2CCS884001R0804 | 115.7378
142 | Автом.выключат.4 полюс. S804C C100 | 2CCS884001R0824 | 115.7378
143 | Рубильник 3пол. E203r 25A рычаг крас. | 2CDE283001R0025 | 13.1124
144 | Рубильник 3пол. E203r 40A рычаг крас. | 2CDE283001R0040 | 11.5044
145 | Рубильник 3пол. E203r 45A рычаг крас. | 2CDE283001R0045 | 13.1124
146 | Рубильник 3пол. E203r 63A рычаг крас. | 2CDE283001R0063 | 16.2974
147 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 | 2CDS200909R0002 | 13.104
148 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C2 | 2CDS251001R0024 | 4.4659
149 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C3 | 2CDS251001R0034 | 4.802
150 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C4 | 2CDS251001R0044 | 3.85
151 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D10 | 2CDS251001R0101 | 5.74
152 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D16 | 2CDS251001R0161 | 5.096
153 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D20 | 2CDS251001R0201 | 5.614
154 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D25 | 2CDS251001R0251 | 4.718
155 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D6 | 2CDS253001R0061 | 18.9
156 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D10 | 2CDS253001R0101 | 18.1713
157 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D16 | 2CDS253001R0161 | 18.0348
158 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D20 | 2CDS253001R0201 | 19.138
159 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D25 | 2CDS253001R0251 | 15.61
160 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D32 | 2CDS253001R0321 | 21.28
161 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D40 | 2CDS253001R0401 | 20.678
162 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D50 | 2CDS253001R0501 | 24.304
163 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C50 | 2CDS253001R0504 | 19.7649
164 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D63 | 2CDS253001R0631 | 32.438
165 | S203-C80 MCB | 2CDS253001R0804 | 44.436
166 | S203-C100 MCB | 2CDS253001R0824 | 48.1199
167 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16 | 2CDS273001R0164 | 20.2118
168 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C20 | 2CDS273001R0204 | 19.698
169 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C25 | 2CDS273001R0254 | 21.3272
170 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C32 | 2CDS273001R0324 | 20.006
171 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C40 | 2CDS273001R0404 | 25.9452
172 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C50 | 2CDS273001R0504 | 32.0069
173 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C63 | 2CDS273001R0634 | 36.232
174 | Вилка кабельная 463P6, 63А, 3P+N+E, IP44, 6ч | 2CMA166764R1000 | 19.6623
175 | Розетка для монтажа на поверхность 416RS6, 16A, 3P+N+E, IP44, 6ч | 2CMA193115R1000 | 6.363
176 | Розетка для монтажа на поверхность 432RS6, 32A, 3P+N+E, IP44, 6ч | 2CMA193139R1000 | 8.2782
177 | ZW54 | 2CPX039454R9999 | 11.5101
178 | ZX155 | 2CPX044012R9999 | 5.9241
179 | RZ33 | 2CPX045997R9999 | 18.6102
180 | ZA3P5 | 2CPX062385R9999 | 3.0547
181 | Выкл.диф.тока 2мод. F202 AC-25/0,03 | 2CSF202001R1250 | 24.612
182 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 AC-25/0,03 | 2CSF204001R1250 | 36.05
183 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 AC-40/0,03 | 2CSF204001R1400 | 32.55
184 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-80/0,03 | 2CSF204001R1800 | 59.752
185 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-100/0,03 | 2CSF204001R1900 | 84.5205
186 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-80/0,1 | 2CSF204001R2800 | 60.5094
187 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-100/0,1 | 2CSF204001R2900 | 92.4672
188 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-80/0,3 | 2CSF204001R3800 | 54.39 | 2
189 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-100/0,3 | 2CSF204001R3900 | 71.0077 | 2
190 | Выкл.диф.тока 4мод.F204 AC-125/0,3 | 2CSF204001R3950 | 224.028
191 | Выкл.диф.тока 4мод. FH204 AC-25/0,03 | 2CSF204004R1250 | 25.5674
192 | Выкл.диф.тока 4мод. FH204 AC-40/0,03 | 2CSF204004R1400 | 25.9263
193 | Выкл.диф.тока 4мод. FH204 AC-63/0,03 | 2CSF204004R1630 | 35.546
194 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 A S-40/0,3 | 2CSF204201R3400 | 60.368
195 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 A S-63/0,3 | 2CSF204201R3630 | 72.324
196 | CT3/100 | 2CSG121100R1101 | 20.7446
197 | CT3/150 | 2CSG121110R1101 | 20.921
198 | CT3/200 | 2CSG121120R1101 | 20.753
199 | CT3/250 | 2CSG121130R1101 | 21.0806
200 | E 251-230 | 2CSM111000R0201 | 9.0849
201 | E 252-230 | 2CSM112000R0201 | 11.7331
202 | LSS1/2 INTER.GES.CAR. | 2CSM112500R1311 | 129.8352
203 | Реле освещ. TW1 c датчиком 1диап. | 2CSM204135R1341 | 47.7813
204 | Реле времени суточное AT1 | 2CSM204205R0601 | 31.2402
205 | Реле времени суточное AT1-R | 2CSM204215R0601 | 37.688
206 | Реле времени суточное AT3 | 2CSM204225R0601 | 26.0613
207 | Реле времени суточное AT3-R | 2CSM204235R0601 | 41.132
208 | Реле времени недел. AT3-7R | 2CSM204245R0601 | 49.6709
209 | Электромех. реле E256.2-24 | 2CSM416000R0201 | 19.3435
210 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C6/0,03 | 2CSR252001R1064 | 57.9033
211 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C10/0,03 | 2CSR252001R1104 | 57.9033
212 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C16/0,03 | 2CSR252001R1164 | 57.9033
213 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C25/0,03 | 2CSR252001R1254 | 57.9033
214 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C32/0,03 | 2CSR252001R1324 | 72.6978
215 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C40/0,03 | 2CSR252001R1404 | 72.6978
216 | Авт.диф.тока 5мод. DS203 AC-C10/0,03 | 2CSR253001R1104 | 75.5156
217 | Авт.диф.тока 5мод. DS203 AC-C16/0,03 | 2CSR253001R1164 | 75.5156
218 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C10/0,03 | 2CSR254001R1104 | 98.028
219 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C16/0,03 | 2CSR254001R1164 | 98.028
220 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C20/0,03 | 2CSR254001R1204 | 98.028
221 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C25/0,03 | 2CSR254001R1254 | 98.028
222 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C32/0,03 | 2CSR254001R1324 | 110.2343
223 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C40/0,03 | 2CSR254001R1404 | 110.2343
224 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C10 AC30 | 2CSR255040R1104 | 29.622
225 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C16 AC30 | 2CSR255040R1164 | 28.8506
226 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C20 AC30 | 2CSR255040R1204 | 30.03
227 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C25 AC30 | 2CSR255040R1254 | 27.384
228 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C16 APR30 | 2CSR275440R1164 | 71.456
229 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C20 APR30 | 2CSR275440R1204 | 80.668
230 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C25 APR30 | 2CSR275440R1254 | 81.466
231 | Модульный контактор ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС | GHE3211102R0006 | 16.6824
232 | Модульный контактор ESB-20-11 (20А AC1) 220 В АС | GHE3211302R0006 | 15.7931
233 | Модульный контактор ESB-24-40 (24А AC1) катушка 220В АС/DC | GHE3291102R0006 | 20.0312
234 | Модульный контактор ESB-24-22 (24А AC1) катушка 220В АС/DC | GHE3291302R0006 | 22.4392 | 1
235 | Модульный контактор ESB-24-31 (24А AC1) катушка 220В АС/DC | GHE3291602R0006 | 26.5574
236 | Модульный контактор ESB-40-40 (40А AC1) катушка 220В АС/DC | GHE3491102R0006 | 34.5139
237 | Модульный контактор ESB-63-40 (63А AC1) катушка 220В АС/DC | GHE3691102R0006 | 58.9288
Перед заказом обязательно запрашивается подтверждение от поставщика, в течение 2 дней ждем.
За 3 недели предлагаем поставку из Европы из наличия, сообщите мне, что купите из наличия, я дам Вам список, что в наличии.
| Срок поставки под заказ 6-9 недель. предоплата 50% |  |  | внешний вид |  | www.grademax.ru/foto.html
К стоимости, при заказе по каждому поставщику отдельно, свыше 10000 евро доп. расходы не добавляются, а при заказе от 2000-10000 евро может добавиться 250 евро (150 евро свифт + 100 евро экспортная декларация), если данному поставщику нет заказа и никто до вас не оплатил 250 евро
Вы вправе запросить цены на все позиции нужных вам поставщиков, чтобы с консолидировать заказ у одного поставщика, если доп. расходы по каждому поставщику оплачивать вам не выгодно.
Заказы по каждому поставщику отдельно до 2000 евро не принимаются или принимаются, если имеется возможность прикрепить к другому заказу по данному поставщику, возможность прикрепления уточняйте.
| Закажите только выгодные позиции. | гарантия 10 месяцев.
Если у Вас есть проходная цена, по которой вы готовы точно купить и готовы ждать нашего предложения, присылайте, будем запрашивать нужные цены.
Счет по данному кп делается только при выполненных условиях: 1. Вы получили деньги от заказчика и готовы точно делать предоплату и больше менять счет не будите.
2. Вы согласны с условиями в счете, что в счете по данному кп будет написано: "Внимание! Срок поставки (будет взят с кп) рабочих недель после 50% предоплаты. Оплачивайте по курсу евро ЦБ РФ на день оплаты.
Евро покупаются, фиксируются и считаются оплаченными покупателем только по курсу ЦБ РФ на третий банковский день после оплаты. Курс ЦБ РФ первой оплаты не распространяется на последующие оплаты.
После покупки евро предоставляется файл с расчетами. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта."
С уважением, Сычев Алексей
ООО "Грэйдмакс"
тел/факс (495) 640-01-45 (доб.1 или 6)
моб. (906) 768-14-88
Номер ICQ: 494-705-101
AlexeySychev@grademax.ru
Более 12 лет успешной работы и не одного суда, что гарантирует надежность компании, проверенную временем!
Высылайте заказы на Schneider Electric, ABB, Phoenix Contact, SIEMENS, на данных производителей у нас лучшие цены!
Мы стали партнером компаний КЭАЗ, IEK, Контактор, получили лучшие условия и призываем наших заказчиков переходить на российские автоматические выключатели,
качество которых не уступает популярным EMAX, Masterpact. Ждем заказов на продукцию заводов КЭАЗ, IEK, Контактор, мы уверены, что предоставим вам лучшие цены и условия.
Приглашаем к сотрудничеству, мы поставляем более 11 лет из Евросоюза по лучшим ценам через проверенных временем поставщиков EMAX, Masterpact, Simatic, Sepam и другую продукцию.
Наши основные партнеры: КЭАЗ, IEK, Контактор, ABB, Schneider Electric, Siemens, Moeller, General Electric, Legrand, Allen Bradley, Socomec, Finder, Phoenix Contact, Carlo Gavazzi, Hager, Hirschmann
Emerson, SAMSON, OMRON, Circutor, OEZ, FESTO, EHDRESS+HAUSER, SICK, VIPA, Horner, WERMA, EXLAR, Thermokon, XECRO, TELE Haase, DANFOSS, PEPPERL+FUCHS
Прямые поставки из Европы ,лучшие цены ,гарантия.
Основная продукция нашей компании - это силовые автоматы, контакторы, реле, контроллеры, модульная продукция, рубильники.
Не поставляем шкафы, шины, двигатели и другой тяжелый товар, так как цена высокая, не выгодно поставлять, таможня рассчитывается по килограммам, но если вас цены устраивают, можете заказать
Просим Вас, запросы высылать в два столба код и количество, как у меня в кп и ничего лишнего, надеюсь на понимание.